ISOLATOR® PLUS ™     				kat. č. 8002

Speciální maska na ochranu před tuberkulózou – STUPEŇ OCHRANY 6, FLUID RESISTANT

V souhlasu s CDC direktivami na ochranu proti tuberkulóze filtruje tato maska velké množství submikrometrového prachu tak, aby bylo dosaženo ochrany proti patogenům ze vzduchu.

- splňuje normu NIOSH jako prachový filtr N95 a tím naplňuje požadavky kladené na masky používané při styku s tuberkulózou

- splňuje evropské standardy EN149:2001, FFP2

- dva tvarovatelné hliníkové proužky přes oblast nosu a brady umožňují pohodlné uchycení na každou tvář a umožňují dokonalé utěsnění okraje

  - Zabraňují „odfukování“, ale zároveň zajišťují maximálně příjemné dýchání. Zabraňují zamlžování brýlí, operačních lup a ochran očí.

  - Nepřetržité filtrování.

  - Velká funkční dýchací oblast.

  - Jelikož je maska oddálená od tváře, nedochází k přehřívání.

  - Rozhled směrem dolů není omezen.

- dvě pružné gumičky k pevnému uchycení kolem hlavy

- vnitřní bílá vrstva pro ochranu citlivé pokožky

- vnější a vnitřní vodě odolné vrstvy

- mikrovláknové filtrační médium

- PFE přesahuje 99% pro velikost 0,1 μm

- bez latexu

- 28 ks jednom balení

BAG Med. AG

Na Hlínách 17, CZ-182 00  Praha 8

tel.: 286 840 508, fax : 286 840 510

e-mail : bagmed@bagmed.cz, www.bagmed.cz