OCHRANNÉ POMŮCKY

CROSSTEX® INTERNATIONAL

Ochranné pomůcky MASKENOMIC  byly vyvinuty na nejvyšší úroveň ochrany a pohodlí v současném zdravotnickém průmyslu.

Vzhledem ke skutečnosti, že žádná maska není vhodná pro všechny typy práce, MASKENOMICS definují stupně ochrany (1-6) odpovídající jednotlivým pracovním nárokům. Čím vyšší expozice kapalinami a vyšší riziko, tím musí maska splňovat vyšší  stupeň ochrany.

| Jednotlivé typy masek | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | stupeň ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isolite | X | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  | 1 |
| Isofluid | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  | 3 |
| Isofluid Plus | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | X | 3+ |
| Isofluid Fog free | X | X | X | X | X |  |  |  | X |  | X |  | 3++ |
| Isofluid Fog free with visor | X | X | X | X | X |  |  | X | X |  | X |  | 3+++ |
| Procedural | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 4 |
| Surgical Tie-On with laces | X |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 4+ |
| Ultra | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 |
| Ultra Sensitive | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | X | 5+ |
| Ultra No -Fog | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  |  | 5++ |
| Ultra No –Fog with visor | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  |  | 5+++ |
| Isolator® Plus | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  | 6 |

v současnosti dovážené masky jsou označeny šedě ...............

- Extra dlouhý zakrytý nosník z hliníkového plíšku umožňuje velmi dobré utěsnění  masky na nose a tvářích.

- Standardizované gumičky za uši pro maximálně kvalitní periferní utěsnění, dostatečně pružné pro pohodlí při zachování patřičné pevnosti.

- Sof-Bond® utrasonic – vysoce kvalitní materiál zabraňující vzniku otvorů běžných u levnějších typů masek,  dále pak ztvrdnutí a další možné defekty. Přichycení gumiček, respektive tkanic  pomocí systému Secure Loop®  na přední straně masky zabraňuje dráždění pokožky obličeje a nepohodlí při práci.

- Filtrační médium nejvyšší kvality zajišťuje maximální ochranu při zachování dobré prodyšnosti.

- Unikátní materiál typu rouna, vysoce odolný proti kapalinám zajišťuje maximální ochranu při kontaktu s tělními tekutinami. Měkký, bílý, bez zápachu a skla.

- Vnější vrstva, velmi měkká a bez zápachu.

- Vrstva NoFog® zabraňuje zamlžování.

- Připevněné průhledné kryty pro maximální ochranu celého obličeje jsou pružné a bez distorzního efektu.

- Unikátní vrstva Comfort Cushion™ brání a absorbuje kondenzaci a měkce pokrývá nos. Vrstva výborně těsní a tím přispívá k ochraně a snižuje mlžení.

- Unikátní rounovitý materiál, vysoce odolný proti kapalinám zajišťuje maximální ochranu. Měkký, bez zápachu a skla, bez barviv, potisku atd. neboť tyto jsou často průvodcem podráždění pokožky obličeje.

- Bílá, měkká vrstva na styku s obličejem, bez barviv, potisku atd. neboť tyto jsou často průvodcem podráždění pokožky obličeje.

- Bílý materiál na bázi celulózy pro zvláště citlivou pokožku, bez barviv, potisku atd. neboť tyto jsou často průvodcem podráždění pokožky obličeje. Velmi jemný, ale netrhavý.

přehled výrobků Crosstex International

| Masky |
| --- |
| název produktu | kat. č. | ks v balení |  |
| Isolator-Plus-Mask | maska – ochrana před TBC | 8002 | 28 |  |
| Ultra Sensitiv Mask | maska Ultra Sensitive | 8004 | 50 |  |
| Ultra Face Mask | maska Ultra Face | 8003 | 40 |  |
| Surgical-Tie-On Mask | maska s úvazky | 8001 | 50 |  |
| Isofluide Plus Mask | maska Isofluide | 8005 | 50 |  |

| charakteristika masek |
| --- |
|  | Isolator Plus | Ultra Sensitiv | Ultra Face | Surgical Tie-On | Isofluid Plus |
| katalogové č. | 8002 | 8004 | 8003 | 8001 | 8005 |
| počet kusů v 1 balení | 28 | 50 | 40 | 50 | 50 |
| fixace/upevnění | elastické pásky kolem hlavy | fixační gumičky za uši | fixační gumičky za uši | úvazky | fixační gumičky za uši |
| úroveň ochrany | 6 | 5+ | 5 | 4+ | 3+ |
| druh EN149 | FFP2 |  |  |  |  |
| BFE – úroveň bakteriální filtrace (živé částice 1-5 μm) | 95% | 99,6% | 99,6% | 99,6 % | 99,7% |
| PFE – úroveň filtrace částic (velikost částic 0,1 - 1 μm) | 99,0% | 99,8% | 99,6% | 99,0% | 99,8% |
| neprostupnost | 5,7 P | 3,1 P | 3,5 P | 2,5 P | 2,3 P |
| splňuje normu prEN14683 | ano | ano | Ano | ano | Ano |
| druh EN149 | FFP2 |  |  |  |  |
| podle norem | ISO – 9002 / EN46002 | ISO – 9002 / EN46002 | ISO – 9002 / EN46002 | ISO – 9002 / EN46002 | ISO – 9002 / EN46002 |
|  | Council Directive 93/42 EEC | Council Directive 93/42 EEC | Council Directive 93/42 EEC | Council Directive 93/42 EEC | Council Directive 93/42 EEC |
|  | FDA 510K on file | FDA 510K on file | FDA 510K on file | FDA 510K on file | FDA 510K on file |
|  | En149,2001,FFP2 |  |  |  |  |
|  | NIOSH N95 |  |  |  |  |
| obsah latexu | neobsahuje latex | neobsahuje latex | neobsahuje latex | neobsahuje latex | neobsahuje latex |
| odolnost proti vlhkosti | ano | ano | Ano | ano | Ano |
| CE značka | ano | ano | Ano | ano | Ano |

BFE - Bacterial Filtration Efficiency – efektivita filtrace bakterií, udává efektivitu filtrace bakterií měřením průniku živých bakterií o velikosti 1 – 5 μm (mikronů)

PFE - Particle Filtration Efficiency – efektivita filtrace měřená pomocí neživých částic o fixované velikosti 0,1 – 1 μm

# NIOSH N95 – maska splňuje požadavky NIOSH (95% filtrace mikročástic) pro práci s tuberkulózními pacienty.

| další ochranné pomůcky |
| --- |
| název produktu | kat. č. | ks v balení |  |
| Protectiv Eye Glases | ochranné brýle | 8011 | 1 |  |

BAG Med. AG

Na Hlínách 17, CZ-182 00  Praha 8

tel.: 286 840 508, fax : 286 840 510

e-mail : bagmed@bagmed.cz, www.bagmed.cz